## Sheet
Perangkat Lunak
Nama |  |  | : | Notepad++ (32-bit)
Versi |  |  | : | v 8.2
Data Administrasi
Negara tempat kalibrasi |  |  | : | DE
Tempat kalibrasi |  |  | : | laboratory
Bahasa yang digunakan |  |  | : | de, en
Bahasa yang diwajibkan |  |  | : | de
Nomor order |  |  | : | string-calibrationLaboratory-coreData
Penerbit nomor order |  |  | : | calibrationLaboratory
Nomor sertifikat |  |  | : | GP_DCC_temperature_typical
Linimasa Pengukuran
Tanggal mulai pengukuran |  |  | : | 1970-08-13
Tanggal akhir pengukuran |  |  | : | 1970-08-13
Tanggal pengesahan |  |  | : | -
Deskripsi Objek yang Dikalibrasi/Diukur
Objek 1
Jenis alat atau objek |  |  | : | Temperatur-Fühler, Temperature sensor
Merek/pembuat |  |  | : | String
Tipe |  |  | : | String
Identifikasi alat
Penerbit nomor seri |  |  | : | manufacturer
Nomor seri |  |  | : | string-manufacturer-item
Identifikasi lain |  |  | : | Serien Nr., Serial no., Messmittel Nr., Measurement equipment no., Equipment Nr., Equipment no.
Informasi Laboratorium Kalibrasi
Negara tempat kalibrasi |  |  | : | DE
Kode |  |  | : | -
Nama lab |  |  | : | Kalibrierfirma GmbH
E-mail |  |  | : | info@kalibrierfirma.xx
Nomor telepon |  |  | : | +49 123 4567-89
Link website |  |  | : | www.kalibrierfirma.xx
Alamat
Jalan |  |  | : | Musterstraße
Nomor jalan |  |  | : | 1
Kecamatan/kabupaten/kota |  |  | : | Musterstadt
Provinsi |  |  | : | -
Kode pos |  |  | : | 00900
Negara |  |  | : | DE
Direktur
Nama |  |  | : | Michaela Musterfrau
NIP |  |  | : | N/A
N/A
Nama |  |  | : | Michael Mustermann
NIP |  |  | : | N/A
Identitas Pemilik Objek yang Dikalibrasi/Diukur
Nama |  |  | : | Kunde GmbH
Alamat
Jalan |  |  | : | -
Nomor jalan |  |  | : | -
Kecamatan/kabupaten/kota |  |  | : | Musterstadt
Provinsi |  |  | : | -
Kode pos |  |  | : | 00900
Negara |  |  | : | DE
Metode Kalibrasi
Metode 1
Nama |  |  | : | Erweiterte Messunsicherheit, Expanded uncertainty
Norma |  |  | : | GUM
Deskripsi |  |  | : | Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß dem „Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)“ ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt dann im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Überdeckungsintervall., The expanded uncertainty was calculated from the contributions of uncertainty originating from the standards used, from the weighings and the air buoyancy corrections. The reported uncertainty does not include an estimate of long-term variations.
Rumus |  |  | : | -
Metode 2 |  |  | :
Nama |  |  | : | Kalibrierung von Temperaturmessfühlern, Calibration of temperature sensors
Norma |  |  | : | DKD-R 5-1:2018
Deskripsi |  |  | :
Rumus |  |  | : | -
Standar atau Alat Pengukuran |  |  | :
Alat 1
Nama |  |  | : | Pt 100 Widerstandsthermometer, Pt 100 resistance thermometer
Merek dan model |  |  | :
Nomor seri |  |  | : | string-manufacturer-measuringEquipment
Merek dan model dalam identifikasi |  |  | : | Seriennummer, Serial number
Kondisi Lingkungan
Parameter 1
Parameter lingkungan |  |  | : | Eintauchtiefe im Wasserbad, Immersion depth in water bath
Deskripsi |  |  | :
Eintauchtiefe |  |  | : | 0.1 | m
Parameter 2
Parameter lingkungan |  |  | : | Umgebungsbedingung Temperatur, Ambient condition temperature
Deskripsi |  |  | : | Diese Werte wurden nicht gemessen, sondern wurden anhand der typischen Wetterbedingungen zu einer Jahreszeit angegeben., These values were not measured, but were given based on typical weather conditions at a time of year.
Temperatur min |  |  | : | 293 | K
Temperatur max |  |  | : | 299 | K
Parameter 3
Parameter lingkungan |  |  | : | Umgebungsbedingung relative Luftfeuchte, Ambient condition relative humidity
Deskripsi |  |  | : | Diese Werte wurden nicht gemessen, sondern wurden anhand der typischen Wetterbedingungen zu einer Jahreszeit angegeben., These values were not measured, but were given based on typical weather conditions at a time of year.
Feuchte min |  |  | : | 20 | %
Feuchte max |  |  | : | 70 | %
Hasil Kalibrasi
Measuring results
Reference value |  |  |  | Indicated measured value probe |  |  |  | Measurement error
306.248 | K | 33.098 | °C | 306.32 | K | 33.17 | °C | 0.072 | K
373.121 | K | 99.971 | °C | 373.21 | K | 100.06 | °C | 0.089 | K
448.253 | K | 175.103 | °C | 448.36 | K | 175.21 | °C | 0.107 | K
523.319 | K | 250.169 | °C | 523.31 | K | 250.16 | °C | -0.009 | K
593.154 | K | 320.004 | °C | 593.07 | K | 319.92 | °C | -0.084 | K
Pernyataan
Pernyataan 1
Die Ergebnisse gelten zum Zeitpunkt der Kalibrierung. Es obliegt dem Antragsteller, zu gegebener Zeit eine Rekalibrierung zu veranlassen., The results refer only to the object calibrated in this DCC. The measurement results are valid at the time of calibration. The applicant is responsible for arranging a recalibration in due time.
Rumus |  |  | : | -
Gambar |  |  | :
-
Pernyataan 2
Angabe des Temperaturbereichs, in dem kalibriert wurde:, Specification of the temperature range in which calibration was performed:
Rumus |  |  | : | -
Gambar |  |  | :
-
Pernyataan 3
Die Konformitätsaussage erfolgt anhand der Vorgaben des Kunden. Sie sind im DCC mit aufgeführt., The conformity statement is made on the basis of the customer's specifications. They are listed in the DCC.
Rumus |  |  | : | -
Gambar |  |  | :
-
Pernyataan 4
Datum, wann nach der Festlegung durch den Kunden spätestens der Kalibriergegenstand rekalibriert werden soll:, Date when the calibration item is to be recalibrated at the latest according to the customer's specification:
Rumus |  |  | : | -
Gambar |  |  | :
-